Guichet 2 : Développement d’un marché de l’Usage Productif de l’Energie Solaire (UPE)

APPEL A CANDIDATURES NUMERO 1

G2-A1

Niamey, Niger

Décembre 2025

# INTRODUCTION

Le Gouvernement du Niger à travers un financement de la Banque Mondiale, a mis en place le Projet d’Accélération de l’Accès à l’Electricité (Projet Haské), constituée de plusieurs composantes dont la composante 3, mise en œuvre par l’Agence Nationale de l’Energie Solaire (ANERSOL), vise à soutenir l'accès aux services énergétiques à travers les solutions solaires hors réseaux et aux solutions de cuisson propre et efficace.

Une partie des fonds dédiés (nommés Arzikin Haské) est destinée au financement des subventions au profit des entreprises et des ménages. C’est dans ce cadre que l’UGP C3/ANERSOL, invite les entreprises éligibles à soumettre leurs candidatures pour des subventions sous forme de Financement Basé sur les Résultats (FBR). Ce présent appel à candidatures vise le développement d’un marché de l’Utilisation Productive de l’Energie solaire (UPE). Il est conçu pour contribuer à accroitre le taux d’accès aux services énergétiques solaires en relevant les principaux défis auxquels est confronté ce secteur. Ce qui permettra d’assurer un marché durable de solutions solaires de qualité ainsi qu’un plus large accès et un service de proximité aux entreprises et entrepreneurs nigériens.

Cet appel à candidatures concerne uniquement l’appel N°1 du Guichet 2 : développement d’un marché de produits à Usage Productif de l’Energie Solaire (UPE).

# CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le fonds « Arzikin Haské » est un outil de la mise en œuvre des sous-composantes 3.2 (Électrification solaire hors réseau pour les ménages et les utilisations productives) et 3.3 (Accroissement de l'accès à des solutions de cuisson propres et efficaces) du Projet HASKE, initié par le Gouvernement du Niger et confiée à l’Agence Nationale d’Energie Solaire (ANERSOL).

Une assistance technique, Bamboo Capital Partners (BCP), a été sélectionné en tant que Gestionnaire du Fonds (GF) pour accompagner l’UGP dans la gestion des fonds pour la conception et la mise en œuvre de différents instruments de financement qui conviendront au mieux à dynamiser le marché national. L'objectif du Fonds est de soutenir les entreprises privées opérant dans le segment de la commercialisation des systèmes solaires hors réseau (SHR) et des solutions de cuisson propre et efficace (CPE) à travers des modèles commerciaux durables sur l’ensemble du pays.

Cet appel à candidature concerne uniquement le Guichet 2 : développement d’un marché de produits à Usage Productif de l’Energie Solaire (UPE).

Le marché de l’UPE au Niger reste limité et peu structuré, dominé par des acteurs privés disposant d’équipements variés, dont la diffusion à grande échelle demeure embryonnaire. Certains distributeurs de produits solaires testent actuellement des équipements tels que des réfrigérateurs solaires, tandis que d’autres, notamment dans le secteur agricole, explorent les solutions d’irrigation solaire. Parallèlement, les développeurs de mini-réseaux s’emploient à promouvoir des équipements productifs afin de dynamiser la demande énergétique des clients.

En raison de la diversité des technologies disponibles et de l’absence d’historique commercial sur la plupart de ces équipements, le fonds privilégie pour ce premier appel du guichet G2, une liste restreinte de solutions présentant les caractéristiques suivantes :

- Un niveau de maturité compatible avec l’application du mécanisme FBR ;

- Un potentiel de marché significatif au Niger ;

- Un impact tangible sur l’augmentation des revenus des entreprises et des entrepreneurs grâce à une utilisation productive de l’énergie.

Par Usage Productif de l’Energie Solaire (UPE) , il faudrait entendre, une utilisation dans le cadre d’activités génératrices de revenus. Les entreprises devraient s’assurer de l’utilisation réservée à ces produits lors de la vente des kits au client final.

# OBJECTIFS DU GUICHET

Les objectifs du fonds pour le Guichet UPE sont les suivants :

- Augmenter la disponibilité et la diversité d’équipements UPE de qualité au Niger

- Réduire le coût des équipements pour les rendre plus accessibles aux utilisateurs finaux ;

- Faciliter l’acquisition des équipements UPE par les distributeurs ;

- Encourager le secteur financier local, notamment les institutions de microfinance, à offrir des crédits pour l’achat de ces équipements ;

- Inciter les distributeurs à proposer des solutions de financement aux clients, notamment via le modèle PAYGO ;

- Promouvoir l’innovation financière, en soutenant le développement de mécanismes de location (leasing) adaptés au secteur ;

- Atteindre la commercialisation de 10 000 kits à usage productif de l’énergie solaire (UPE) ;

- Fournir des orientations au secteur privé sur la viabilité et la durabilité des équipements UPE à fort potentiel pour améliorer les conditions de vie des bénéficiaires en proposant le choix des types d’équipements capables de soutenir des activités économiques viables au travers des appels à candidatures.

# APPEL A CANDIDATURES N°1 DU GUICHET 2 : UTILISATION PRODUCTIVE DE L’ENERGIE SOLAIRE (G2-A1)

Le premier appel à candidatures (G2-A1) pour la commercialisation des produits pour l’Utilisation productive de l’Energie solaire (UPE) par la Facilité de Financement Basé sur les résultats (FBR) est destiné aux entreprises nigériennes avec la possibilité de partenariats avec des entreprises internationales. Cet appel à candidatures rentre dans le cadre de la sous composante 3.2 du Projet HASKE qui ambitionne d’équiper les entreprises et les entrepreneurs de dix mille le (10 000) kits solaires à usage productif.

# STRATEGIE

La stratégie de cet appel à candidatures consiste à accorder des Financements Basés sur les Résultats (FBR) aux entreprises opérant sur le marché nigérien afin de les inciter à diffuser des produits solaires à usage productifs (UPE) offrant ainsi des services durables et de qualité aux petites et moyennes entreprises du Niger. Les modèles de vente classique sont soutenus par cet appel, pour faciliter l’accès des produits solaires à coût modéré pour les consommateurs.

La subvention FBR a pour but d’assurer la disponibilité et donc l’accessibilité des produits à Usage Productif de l’Energie Solaire (UPE) de qualité auprès des entreprises et entrepreneurs Nigériens. Les entreprises sélectionnées recevront :

- Une prime de base pour chaque produit éligible à usage productif (UPE) commercialisé et dont la vente est vérifiée ;

- Une prime géographique pour encourager la distribution dans les régions éloignées et à faible pouvoir d’achat ;

- Un préfinancement des activités pour l’acquisition de stock de produits éligibles UPE.

La prime géographique de Arzikin Haske est accordée aux entreprises pour assurer les ventes dans les régions rurales du Niger considérées difficiles d'accès ou moins attractives du fait de l’éloignement ou autres contraintes. Cette prime vise à aider les entreprises à compenser partiellement les coûts supplémentaires liés à leurs activités dans ces zones et ainsi les encourager à y développer leurs activités.

Enfin, le mécanisme du préfinancement de la subvention FBR appuie les entreprises pour l’acquisition de stocks de produits à usage productif éligibles. Etant donné que les subventions FBR classiques ne sont accordées qu’une fois les ventes effectuées et vérifiées, les entreprises, se retrouvent souvent en manque de fonds de roulement pour l’achat des produits solaires. C’est pourquoi un appui financier est apporté aux entreprises pour l’achat des produits éligibles.

# MONTANTS ET MECANISMES DE LA SUBVENTION

Des informations détaillées sur les subventions FBR, incluant le calcul des subventions, les processus de soumission, de vérification et de décaissement sont disponibles dans la fiche d’information au point 12 du présent document. Les candidats sont vivement encouragés à lire attentivement cette fiche avant de préparer leur proposition.

# DATES CLES

Lancement de l’appel à candidatures : 12 janvier 2026

Délai de soumission : 06 février 2026

Périodes d’évaluation : février 2026

Notification des résultats de l’évaluation et contractualisation : mars 2026

# PROCESSUS	DE	SOUMISSION	DES	DEMANDES	DE SUBVENTION

Les candidats doivent soumettre leur demande de subvention physiquement et par voie électronique au GF à l'adresse suivante : (info@arzikinhaske.com) et l’adresse physique suivante : bureau de l’Agence Nigérienne de l’Energie solaire (ANERSOL) sis au Boulevard de l'Indépendance-ISSA BERI 2, Porte 12. Les demandes doivent inclure :

- Un formulaire de demande de subvention complété (voir annexe A).

- Les documents justificatifs pertinents (tels que précisés dans le formulaire de demande de subvention).

# CRITERES D’EVALUATION

Le processus d’évaluation commencera par l’évaluation d’éligibilité et seulement les dossiers éligibles seront retenus pour l’évaluation complète. Les propositions seront évaluées en fonction des critères suivants :

- Alignement avec les objectifs du Fonds ;

- Qualité minimale des produits proposés

- Expériences et expertises de l’entreprise dans la commercialisation des produits à Usage Productif de l’Energie solaire (UPE) ;

- Faisabilité technique de l’offre et capacité opérationnelle de l’entreprise ;

- Viabilité et rentabilité financière du model d’affaires ;

- Résultats mesurables et potentiels de croissance dans le domaine ;

- Respect des exigences d'éligibilité et de conformité du Fonds ;

- Savoir-faire justifié dans l’exécution des programmes des subventions serait un atout.

- Les critères d'évaluation spécifiques sont détaillés dans la fiche d'information et à l’Annexe B (grille d’évaluation UPE)) également.

# VERIFICATION ET DECAISSEMENT

Les décaissements de subventions seront liés aux résultats vérifiés, comme indiqué dans la fiche d'information. La vérification suivra les processus établis par le Fonds, y compris, si possible, la vérification automatisée, et sera soumise à la vérification par l’Agent Vérificateur Indépendant (AVI). Le mécanisme de décaissement est également détaillé dans la fiche d'information ci-dessous.

Les décaissements seront réalisés par l’Unité de Gestion de la Composante 3 du Projet HASKE (l’UGP) sur recommandation du GF.

# INFORMATION ET CONTACT DE SOUTIEN

Pour toute question concernant cette fenêtre de financement, veuillez contacter :

- appeler au +227 76 08 37 15 ou au +227 82 18 01 88 ;

- ou envoyer un courriel à ( Info@arzikinhaske.com ).

Les candidats peuvent également se référer à la fiche d'information suivante pour des informations détaillées et des conseils sur le processus de soumission de la demande de subvention FBR.

# FICHE D’INFORMATION

| Guichet | G2 : Commercialisation de produits à Usage Productif de l’Energie Solaire (UPE) |
| --- | --- |
| Appel à candidature | A1 : vulgarisation de produits à Usage productif de l’Energie Solaire |
| Objectifs numériques du guichet 2 (G2) | Diffusion de 10 000 kits à Usage productif de l’Energie Solaire |
| Objectifs numériques de l’appel à candidature 1 (A1) | L'objectif numérique pour cet appel à candidature est fixé à 5 000 kits à Usage Productif de l’Energie Solaire. |
| Clôture du financement sous l’appel G2-A1 | 31 .03. 2027 pour soumission des demandes de décaissement |
| Budget initial de l’appel à candidatures | Le budget initial de cet appel est fixé à 2 millions USD. Le GF en concertation avec l’UGP se réserve le droit d’ajuster cette allocation budgétaire initiale en fonction des progrès réalisés et des besoins évolutifs du Fonds. Le montant de la subvention réservée à allouer aux entreprises sélectionnées est de 1 500 000 USD soit 75% du budget de l’appel. Le solde de 500 000 USD soit 25% pourra être réalloué lors de la mise en œuvre aux entreprises sélectionnées les plus performantes en sus de leurs montants réservés, sur la base de ventes effectives et ce jusqu’à épuisement du solde. |
| Subvention réservée maximale aux bénéficiaires | Un maximum de USD 500 000 par entreprise pourra être réservé. Néanmoins les montants exacts par entreprise seront définis en fonction de la qualité de la proposition et l’évaluation de la capacité de l’entreprise à réaliser les ventes. Le contrat de subvention détermine le montant de subvention spécifique réservé à un bénéficiaire donné, en fonction des objectifs fixés pour l’entreprise sur base de l’évaluation. En cas de non-atteinte des objectifs, le GF avec l’avis de l’UGP se réserve le droit de réduire le montant réservé afin de libérer les fonds non utilisés. Si la performance de l’entreprise dépasse les prévisions, les décaissements de subventions peuvent excéder le montant réservé en respectant le principe visant à encourager les entreprises les plus performantes. |
| Incitations | - Subvention de base : payable après vérification de la vente du kit UPE éligible. - Prime géographique : payable après la vente à des clients dans des zones spécifiques selon le niveau d’incitation de la zone (Annexe D2). |
| Entreprises éligibles | Les entreprises doivent satisfaire aux critères obligatoires cités ci-dessous : - Être une entreprise nigérienne (Selon le Code des Investissements du Niger, une entreprise nigérienne est toute unité de production, de transformation et ou de distribution de biens ou de services, à but lucratif, quel qu'en soit sa forme, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale. Le Fonds soutiendra les entreprises de droit nigérien de toute taille, sans restriction sur le nombre d’employés ou le chiffre d’affaires) ; - Les entreprises doivent démontrer qu’elles se conforment à toutes les obligations réglementaires, disposent de tous les permis et licences d’exploitation nécessaires et que leurs déclarations fiscales respectives sont à jour ; - Ne pas être sur la liste d'exclusion comme spécifié à l'Annexe C. - Justifier d’une expérience d’au moins de 2 ans au Niger dans le secteur de la commercialisation des kits Solaires Hors Réseau. Elles devront aussi : - Prouver la capacité technique et opérationnelle de l’entreprise ; - Faire ressortir la viabilité financière et la rentabilité de l’entreprise à travers un business model ; (GF doit proposer un template) ; - Faire preuve des résultats mesurables et potentiel de croissance dans le domaine due l’Usage productif de l’Energie Solaire ; - Disposer des preuves de ventes historiques au Niger des produits à Usage Productif de l’Energie Solaire (UPE) d’au moins 1 an ; En outre, elles devront s’engager à satisfaire les conditions additionnelles ci-après : - Justifier d’une capacité technique avérée pour l’installation, la formation des utilisateurs des kits UPE ; - Justifier d’un mécanisme de services après-vente concret et de proximité aux clients ; - Justifier d’un financement ou un montant propre pour financer des opérations ; - Disposer d’un système de gestion de relation client (GRC) pour suivre les données des clients ; - Disposer d’un système pour la Planification des Ressources de l’entreprise pour gérer leurs ressources telles que les stocks, les personnels, et faire le suivi de l’état des produits et de la localisation (particulièrement pour la vente par PAYGO) ; - Mettre en place un Mécanisme de Gestion des Plaintes permettant de répondre aux griefs ou plaintes de leurs clients en annexant une proposition d’un plan de gestion des plaintes ; - Adhérer aux standards E&S applicables (Cadre de Gestion Environnementale et Sociale du Projet HASKE ainsi que les provisions E&S du contrat de subvention) ; - Proposer un plan de gestion des déchets ; - Mettre en place un code de bonne conduite au sein de leur société qui assure un traitement équitable des employés et doit se conformer aux exigences de lutte contre la fraude, la corruption et le blanchiment d'argent selon le code de conduite préparé dans le cadre du Projet HASKE - Un savoir-faire justifié dans l’utilisation des subventions serait un atout |

| Produits éligibles | Tous les appareils UPE éligibles doivent être vendus avec un système solaire PV autonome dimensionné pour alimenter l’appareil. Dans certains cas (ex. pompes solaires), un module PV seul peut suffire. Les composants clés doivent respecter les exigences de qualité et les durées minimales de garantie résumées ci-dessous. Le produit pour être éligible doit répondre à au moins une des voies suivantes : 1. gagnant/finaliste du programme Global LEAP (comme indiqué dans la base de données de VeraSol), 2. déjà dans la base de données de VeraSol et comparé (benchmarked) aux gagnants/finalistes, 3. testé et comparé (benchmarked) aux gagnants/finalistes 4. Les entreprises doivent fournir des rapports de test/certificats démontrant la conformité aux normes spécifiées. Les tests doivent être réalisés par des laboratoires accrédités ISO/IEC 17025 pour la norme/méthode concernée. Copies des certificats d’accréditation ISO 17025 et documents de support peuvent être exigées. Les exigences minimales des composants sont ci-dessous : Composant; Exigences de qualité; Durée minimale de la garantie. Module PV; Doit respecter toutes les normes suivantes : IEC 61215-1 (exigences de test), IEC 61215-2 (procédures de test), IEC 61730-1 (construction), IEC 61730-2 (tests).; > 100 Wp : 25 ans < 100 Wp: 10 ans. Batterie lithium (si applicable); Les cellules et packs doivent respecter : IEC 62619 ou UL 1973. Si testés IEC 62619 et masse < 18 kg, doivent aussi respecter IEC 62281 ou UN 38.3.; 2 ans. Onduleur (si applicable); Doit respecter : IEC 62109-1 et 62109-2 ou UL 1741.; 2 ans. Contrôleur solaire (si applicable); Doit respecter : IEC 62109-1, IEC 62509, IEC 60335-1 et IEC 60335-2-29, ou UL 1741. Marques acceptées : UL Listing, CE avec rapports IEC/EN équivalents.; 2 ans. Le produit doit inclure un manuel utilisateur et une garantie destinée au consommateur ; aussi le modèle doit être déjà commercialisé en Afrique de l’Ouest et être en utilisation au moment de la candidature de l'entreprise (pas de nouveaux modèles dont l'entreprise ne maitrise ni l'installation ni la maintenance ou des prototypes) . |
| --- | --- |

|  | Une catégorisation des produits éligibles peut être faite comme suit : Catégorie; Dénomination; Définition; Critères généraux. 1; Catégorie “A “; Pompe solaire immergée; Une pompe solaire immergée est un équipement installé directement dans un puit ou un forage, conçu pour fonctionner grâce à l'énergie solaire. Elle permet de pomper de l'eau à plusieurs dizaines de mètres de profondeur.; 1) produit commercialement disponible, c’est-à-dire pas un prototype, ; 2) Durabilité : Construit avec des matériaux résistants à la corrosion par l’ammoniac 3) Compatibilité énergétique : alimentation obligatoire par modules PV ; option batterie intégrée ou externe ; 4) Manuel utilisateur : instructions claires pour l’installation et l’entretien. 5) Garantie : au moins 2 ans. 6) Au moins 03 ans de services après-vente gratuits : présence d’un réseau local de maintenance et pièces de rechange. 7) Le produit pour être éligible doit répondre à au moins une des voies suivantes : - gagnant/finaliste du programme Global LEAP (comme indiqué dans la base de données de VeraSol), - déjà dans la base de données de VeraSol et comparé (benchmarked) aux gagnants/finalistes, - testé et comparé (benchmarked) aux gagnants/finalistes Inscrit dans la base VeraSol 8) Protection minimale IP68 selon IEC 60529 ou méthode Global LEAP ; 9) Marquage indélébile indiquant au minimum le fabricant, le numéro de modèle et le numéro de série.. 2; Pompe solaire de surface; Une pompe solaire de surface est une pompe à eau placée hors de l'eau, qui utilise l'énergie des panneaux solaires pour aspirer l'eau de sources peu profondes (rivières, lacs, puits peu profonds, citernes) et la refouler vers un point d'utilisation comme l'irrigation, l'abreuvement du bétail, ou l'approvisionnement en eau d'une habitation.. 3; Catégorie “B”; Réfrigérateur / Congélateur; Un réfrigérateur solaire est un appareil qui utilise l'énergie solaire pour produire du froid, le rendant autonome et idéal pour les zones hors réseau. Pour cet appel les modèles à condensation, qui utilisent des panneaux photovoltaïques pour générer de l'électricité qui alimente un compresseur classique seront privilégiés.; 1) Produit commercialement disponible, c’est-à-dire pas un prototype, 2) Garantie d’au moins 2 ans. 3) Manuel utilisateur et service après-vente disponible. 4) Au moins 03 ans de Services après-vente gratuits : présence d’un réseau local de maintenance et pièces de rechange. 5) Le produit pour être éligible doit répondre à au moins une des voies suivantes : - gagnant/finaliste du programme Global LEAP (comme indiqué dans la base de données de VeraSol), - déjà dans la base de données de VeraSol et comparé (benchmarked) aux gagnants/finalistes, - testé et comparé (benchmarked) aux gagnants/finalistes 6) Ou Testé dans un laboratoire approuvé selon la méthode Global LEAP 7) Capables de fonctionner en DC à partir de systèmes solaires PV.. 4; Catégorie “C “; Charge uniquement solaire (pas d’entrée AC).; Un « générateur solaire » est un produit d’énergie renouvelable qui reçoit de l’énergie d’un ou plusieurs modules solaires (panneaux photovoltaïques), stocke l’énergie dans une batterie, et fournit de l’énergie électrique via une sortie AC et éventuellement DC. Certains systèmes peuvent permettre une charge par le réseau électrique, mais ils ne doivent pas dépendre exclusivement du réseau; 1) Produit commercialement disponible, c’est-à-dire pas un prototype, 2) Capable de supporter les charges électriques typiques requises par les utilisateurs domestiques et les petits commerces, 3) Les systèmes destinés exclusivement à alimenter un appareil à usage unique ne sont pas éligibles, 4) Les composants clés du générateur solaire (c’est-à-dire batterie, régulateur de charge et onduleur) doivent être préconfigurés et vendus ensemble sous forme de kit, 5) Inclure le manuel d’utilisation et la politique de garantie destinée aux consommateurs. 6) La garantie doit être d’au moins 02 ans avec 03 ans de services après-vente gratuits . 7) Entrée alimentation : Entrée PV obligatoire, entrée AC optionnel, 8) Port de sortie électrique : sortie AC obligatoire, sortie DC optionnelle, sortie monophasée uniquement, 9) Conçu pour être utilisé dans des lieux avec une électricité réseau de 220-240 V, 50 Hz, et avec des appareils AC compatibles avec ces Conditions.. 5; Charge solaire et réseau (entrées DC et AC).. |
| --- | --- |

| Mécanisme de calcul des subventions | A l’issue de cette catégorisation ; nous avons procédé à une sous catégorisation. - Le tableau suivant indique la sous catégorisation « A » sur la base de la puissance nominale de la pompe : Catégorie PUE; Sous-catégorie; Puissance Nominale (W); Application Productive; Critères spécifiques. A; A- 1; < 600; Micro-Irrigation Commerciale : Petits maraîchages (jusqu'à 1 ha).; - Protection contre l'Ingression (IP) : Minimum IP68 (selon IEC 60529 ou Global LEAP Test Method) - Marquage Indélébile : Doit spécifier au moins le fabricant, le numéro de modèle et le numéro de série sur le SWP - Résistance aux Matériaux : Doit être construit à partir de matériaux résistants à la corrosion par l'eau de mer et l'ammoniac - Conditions Électriques : Conçu pour fonctionner efficacement hors réseau (autonome) et capable de résister aux fluctuations et aux interruptions de courant. - Alimentation : Doit prendre en charge le fonctionnement DC direct à partir des panneaux solaires PV. Si des variantes AC sont utilisées, des convertisseurs DC/AC appropriés doivent être fournis. - Installation : L'entreprise doit avoir des techniciens formés pour aider à sélectionner la meilleure solution de pompage. A- 2; 600 à 2 000; Irrigation Commerciale Moyenne : Exploitations moyennes, forages profonds.. A- 3; 2 000 à 4 000; Grande Irrigation / Usage Communautaire : Grandes fermes, systèmes d'irrigation par aspersion.. - Le tableau suivant indique la sous catégorisation « B » sur la base du volume : Catégorie PUE; Sous-catégorie PUE; Volume Utile Interne (Litres); Application Productive; Critères spécifiques. B; B- 1; 100-200; Micro-Commerce : Vendeurs de rue, petits magasins, stockage de denrées de base.; - Qualité : Certification Global LEAP ou liste VeraSol (avec évaluation de la performance). - Fiabilité : Garantie minimum de 2 ans. - Performance : Conçu pour maintenir la température malgré les fluctuations d'alimentation (crucial pour le commercial). - Surveillance : Capacités IoT/télésurveillance pour enregistrer l'état de fonctionnement et, surtout, la température interne. - Système PV : Doit être vendu avec un système PV correctement dimensionné, avec des composants PV/Batteries/Onduleurs conformes aux normes IEC et garantis. Ainsi : - le PV doit produire plus que la consommation journalière, - la batterie doit se recharge complètement au moins une fois par jour, - le réfrigérateur doit fonctionner sans disjonction - la tension doit rester stable la nuit, - l’autonomie doit couvrir au moins 12 h Ces composantes doivent disposer de normes IEC ou ISO.. B- 2; 200-400; Commerce Moyen/Restauration : Restaurants, centres de collecte et de transformation primaire (lait, légumes).. B- 3; 400-800; Grande Capacité/Chaîne du Froid Agricole : Congélation de gros volumes (pêche, viande), centres de stockage coopératifs.. - Le tableau suivant indique la sous catégorisation « C » sur la base de la capacité de stockage d’Energie en wh : Catégorie PUE; Sous-catégorie PUE; Capacité de Stockage en wh (Batterie); Application Productive; Critères spécifiques. C; C- 1; < 500 Wh; Micro-Usages Productifs : Recharge de téléphones/outils, éclairage commercial léger (boutiques/échoppes), petit ventilateur.; - liste VeraSol pour le système (si applicable). - Technologie Lithium-ion (Li-ion) ou équivalent (ex: LFP) pour une meilleure durée de vie et sécurité. - La batterie doit satisfaire aux normes IEC 62619 / UL 1973 pour la sécurité. - Garantie minimale de 2 ans sur la batterie/l'onduleur. - Conçu pour une utilisation hors réseau (tension et fréquence stables) avec une puissance de sortie continue correspondant aux besoins commerciaux. - Normes IEC 62109 pour la sécurité. - Capacités de télésurveillance pour enregistrer l'état de charge (SOC), les défauts et le profil de consommation.. C- 2; 500 à 2 000 Wh; Usages Commerciaux Légers/Moyens : Alimentation de postes de travail (ordinateur, imprimante, modem), outils électriques légers (perceuse), télévision/réseau de communication.. C- 3; > 2 000 Wh (Pas de Limite); Usages Commerciaux Intensifs : Petits centres de services (cybercafé, couture, atelier de menuiserie), alimentation d'un système de froid ou d'une pompe plus puissante (systèmes hybrides ou centraux).. Les équipements ci-dessus énumérés sont réservés exclusivement pour une utilisation dans le cadre d’activités génératrices de revenus. Les entreprises devront dans leurs communications avec les bénéficiaires finaux, décourager toute utilisation domestique de ces kits. Aussi les entreprises devront indiquer les activités envisagées par le client final dans la base de Gestion des Relations clients ( GRC). La subvention de base est un montant versé par Arzikin Haske pour chaque catégorie de produits solaires éligibles vendue aux entreprises. Cette prime est calculée selon deux composantes : - Un pourcentage du prix CAF (Coût Assurance Fret) par sous - catégorie de produit, - Une prime fixe maximale par catégorie de produit. La formule de calcul s’exprime comme suit : Prime de base = Minimum entre (Prix CAF × % fixe par sous-catégorie de produit) et (Prime fixe maximale par catégorie de produit) Le tableau suivant présente les pourcentages et la prime fixe maximale applicables par catégorie de produit : Catégorie de produits; Sous-catégories de produits; % du prix CAF; Montant maximum de base [XOF]; Montant indicatif [USD]. A Pompage; A1; 60 %; 200 000; 354. A2; 30%. A3; 10%. B Réfrigération; B1; 60%; 150 000; 265. B2; 30%; 200 000; 354. B3; 10%. C Génération; C1; 90%; 75 000; 133. C2; 30%; 200 000; 354. C3; 10%. La prime géographique est accordée aux entreprises afin de les inciter à vendre des produits dans des zones les plus vulnérables ou mal desservies et/ou difficile d’accès. La liste des zones éligibles à cette prime est en Annexe D. Pour une bonne programmation de la subvention permettant d’atteindre les indicateurs du projet, Il est nécessaire d’analyser la structure des coûts (achat, coût logistique, diverses taxes,) pour proposer les ratios de subvention par catégories et donc les coûts finaux aux bénéficiaires. Pour la catégorie A, la prime géographique n’est pas applicable . Pour les catégories B et C, Le tableau suivant présente le montant maximum de la prime géographique et les pourcentages appliqué en fonction du lieu sont indiqués dans l’Annexe D : Catégories de produits; Sous -catégories de produits; Montant maximum de la prime [XOF]; Montant maximum de la prime [USD]; % par distance et par lieu. B,C; B1,B2,B3 et C1,C2,C3; 50 000; 89; Cf. Annexe D Idem avec SHR. |
| --- | --- |

| Préfinancement | Le préfinancement appuie les entreprises pour l’acquisition de stocks de produits UPE éligibles. Le préfinancement est un prépaiement partiel de la subvention de base (et éventuellement de la prime géographique). Il s’appuiera sur l’historique et les projections des ventes des entreprises. Le montant maximal du préfinancement est fixé à USD 250 000 par entreprise et ne doit pas excéder 50% de la subvention réservée. Afin de vérifier l’acquisition des produits UPE financés par le préfinancement, le GF effectue une vérification documentaire, ce qui inclut les factures d’achat, reçus de paiement, bons de livraisons, documents douaniers, etc. |
| --- | --- |
| Mécanismes de Décaissement des subventions | Chaque demande de décaissement doit être soumise trimestriellement accompagnée du formulaire prévu à cet effet dûment remplie et signée, conformément au formulaire annexé au contrat de subvention. Les demandes seront vérifiées dans un délai d’un mois suivant leur soumission. |
| Processus d’attribution | Processus d’attribution : Les délais de traitement de la demande selon le processus présenté ci - haut sont de 08 semaines après la date de clôture de la période de l’appel à candidatures. Le GF visera à accélérer les processus décrits autant que possible. |

| Evaluation des demandes de subvention | La demande de subvention sera évaluée sur la base des critères suivants : La capacité du demandeur : - L’expérience de l’entreprise (organisation, outils de gestion, taux de vente, zones d’intervention, etc.), sa direction et son personnel clé directement rattachés au projet dans le secteur de la distribution, ainsi que dans le secteur de l’Usage productif du Solaire au Niger ; - Mise en place d’un processus et systèmes interne de gestion des données pour gérer les activités ; - L’expérience avérée en mobilisation des capitaux et sa stratégie proposée pour mobiliser des capitaux supplémentaires ; - La capacité à fournir au Fonds des rapports réguliers sur l'avancement des activités ; - la capacité à collecter les données de base des clients et produits solaires hors réseau et partager celles-ci sous forme d’une base de données / fichiers électroniques exploitables ; - la proposition d’un service d’installation des kits ; - La proposition d’un service après-vente (SAV) et de mécanismes d’enregistrement de plaintes / griefs y compris les VBG venant des clients ainsi que la documentation des traitements de réclamation ; Le caractère approprié des produits proposés : - Le choix et la gamme des produits en tenant compte des caractéristiques techniques, des fournisseurs agrées et certifiés ; - Adaptabilité du produit au marché UPE nigérien ; La probabilité à mettre en œuvre avec succès le concept proposé de commercialisation de produits éligibles : - La disponibilité d’un plan marketing démontrant la qualité et la viabilité de la stratégie commerciale de distribution y compris des partenariats avec les revendeurs de produits UPE ; - La présentation d’un programme de mise à l’échelle commerciale au cours des trois prochaines années ; - La proposition d’une politique tarifaire viable en adéquation avec le marché ; - La stratégie de communication relative aux actions de promotion des produits dont entre autres la diversité des moyens et supports de communication pour atteindre les objectifs de ventes et sensibiliser sa clientèle sur les produits et services commercialisés : - Les stratégies mises en place pour attirer, retenir et fidéliser sa clientèle ; - L’efficacité de l'utilisation de la subvention demandée pour atteindre les objectifs clés du programme ; - La proposition des axes de mobilisation et de participation active des femmes, groupes vulnérables et a l’intégration et des zones isolées. Les poids et critères d'évaluation spécifiques sont détaillés dans la grille d'évaluation (voir Annexe B). Le score minimum requis lors de l’évaluation finale est de 50%, la subvention finale et les conditions afférentes varieront en fonction du score au-delà de ce minimum. |
| --- | --- |

| Q&A | Les questions doivent être soumises exclusivement soit : - Par appel au +227 76 08 37 15 ou au +227 82 18 01 88 - Ou par email via l'adresse officielle du Fonds : info@arzikinhaske.com Les réponses aux questions seront publiées sur le site web du Fonds (www.arzikinhaske.com) dans un délai d'une semaine. |
| --- | --- |
| Dépôt de la demande | La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 23 janvier 2026 à 17h00 pour les dossiers physiques et à 23h59 pour les dossiers électroniques. - Les dépôts des dossiers physiques, se feront au bureau de l’Agence Nationale de Energie Solaire (ANERSOL). Les dossiers électroniques de même que les documents exigés sont à envoyer exclusivement par mail à l’adresse suivante : info@arzikinhaske.com |

Annexes

- Formulaire de demande de subvention

- Grille d’évaluation

- Liste d’Exclusion

- Liste des régions bénéficiant de la prime géographique

Compétition Global LEAP : https://efficiencyforaccess.org/2025_solar_generators_competition 2019-Global-LEAP-SWP-Buyers-Guide_final.pdf